## 工事区分表
〇〇ビル 工事区分表
＜事業用＞
工事項目 | 工事名称 | 工事区分 | A工事 | B工事 | C工事 | 備考
|  | 負担区分 | 事業者負担 | 出店者負担
|  | 資産区分 | 事業者資産 |  | 出店者資産
|  | 設計・施工部分 | A工事設計・施工者 | B工事設計・施工者 | 内装設計・施工者
基本工事 | 床 | 外壁・外部建具
| 壁 | 床
柱
壁
店舗区画内間仕切り
店舗区画内建具
| 天井 | 天井
防煙垂壁
点検口
| 内装 | 内装造作
| 看板 | 外壁面集合サイン
外部集合独立サイン
区画前外壁・庇サイン
区画内サイン
施設名称サイン
駐車場/駐輪場サイン
屋外広告物申請
防災設備工事 | 防災設備 | 排煙設備
スプリンクラー設備
屋内消火栓設備
火災報知器、煙感知器､ 定温感知器
ガス漏れ感知器
非常照明
非常放送
誘導灯
ダクト・フード消火設備
消火器
電気設備工事 | 電気設備 | 電灯・コンセント設備
照明器具・コンセント
動力設備
| 弱電設備 | 電話設備
単独放送(BGM)
有線放送
TV放送
防犯設備
POS・CAT
機械設備工事 | 空気調和 設備 | 冷暖房空調設備
一般換気設備
| 給排水・衛生・ガス設備 | 給水設備
排水設備
給湯設備
衛生設備
ガス設備(一般用ガス)
業務用ｶﾞｽ遮断弁
【 選 択 肢 項 目 リ ス ト 】
| 基本 | 外壁・外部建具 | 全工事 | A工事の変更工事 | A工事以降の全工事
|  | 床 | コンクリート素地-3mm | C工事設計に伴う変更工事 | A・B工事以外の全工事
|  | 柱 | コンクリート素地0mm | 追加変更工事 | 全工事
|  | 壁 | コンクリート打放し | 防火区画の形成 | 全ての天井点検口
|  | 店舗区画内間仕切り | コンクリート打放し 一部PB | 面版製作（印刷含む）、取付け | B工事以降の全工事及び、区画内電源配線工事
|  | 店舗区画内建具 | 自動ドアあり | 下地金物及び、看板本体製作取付け、面版 製作、取付け及び、区画内までの配線 | なし
|  | 天井 | LGS+PB素地 | 看板面積に基づき申請費用は入居者負担
|  | 防煙垂壁 | 取付用下地まで | なし
|  | 点検口 | 外壁部サッシ
|  | 防火戸・防火シャッター | 法定基準配置
|  | 内装造作 | 下地金物及び、看板本体製作取付け、電源供給
|  | 外壁面集合サイン | なし
外部集合独立サイン
区画前外壁・庇サイン
区画内サイン
施設名称サイン
駐車場/駐輪場サイン
屋外広告物申請
| 防災 | 排煙設備 | 法定基準配置 | 避難安全検証に伴う 区画設計に起因する増移設工事 | 全工事
|  | スプリンクラー設備 | 消防法に基づく標準設定 | 区画設計に起因する増移設工事 | 法的必要台数設置
|  | 屋内消火栓設備 | 厨房指定エリア内、信号配管・配線 | A工事の変更工事 | ダクト・フード消火設備全工事
|  | 火災報知器、煙感知器､ 定温感知器 | ガス感知器設置 | A工事以外の全工事 | なし
|  | ガス漏れ感知器 | なし | C工事設計に伴う変更工事
|  | 非常照明 |  | 増設分の設置及び役所への申請
|  | 非常放送 |  | なし
誘導灯
ダクト・フード消火設備
消火器
| 電気 | 電灯・コンセント設備 | 区画内幹線引き込みまで （手元開閉器盤は残置物) | A工事の変更工事 | 全工事 （基本照明含む）
|  | 照明器具・コンセント | 区画内幹線引き込みまで | 店舗区画までの信号線の配線とカットリレー取付 | 全工事
|  | 動力設備 | 区画内幹線確保まで | 店舗区画までの信号線の配線 | 開閉器盤以降分電盤取付けを含む全工事
|  | 電話設備 | 区画内までの配管及び信号線配線 | ・店舗区画天井内ジャンクションBOXまでの配管工事 （メタル配線 原設計分） ・テナント要望による回線数増 | A工事以降の区画内電話工事 及び回線申し込み
|  | 単独放送(BGM) | 区画内所定位置までの空配管 | C工事設計に伴う変更工事 | ・A工事以降の放送機器を含む全工事 ・カットリレーへの電源供給工事
|  | 有線放送 | 区画外共用分電盤まで | 区画内所定位置まで | A・B工事以外の全工事
|  | TV放送 | なし | カットリレー信号配線接続まで | A工事以降の全工事
|  | 防犯設備 |  | なし | B工事以降の全工事
|  | POS・CAT |  |  | なし
| 機械 | 冷暖房空調設備 | 法定基準設置 | A工事の変更工事 | 全工事
|  | 一般換気設備 | 本管より区画までの最短距離配管工事 | C設計による現況からの変更工事 | 全工事（私設メーターを含む）
|  | 給水設備 | 区画内までのダクト工事 | C工事設計に伴う変更工事 | A工事以降の全工事（私設メーターを含む）
|  | 排水設備 | 区画内配管バルブ止まで | なし | A工事以降の全工事
|  | 給湯設備 | 区画内所定位置排水管プラグ止まで |  | B工事以降の全工事
|  | 衛生設備 | 区画内までの一次配管コック止まで |  | ガス漏れ感知器、ガス遮断弁、ガス操作盤 を含む全工事
|  | ガス設備(一般用ガス) | 屋上までの一次配管コック止まで |  | なし
|  | 業務用ｶﾞｽ遮断弁 | なし